ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В помещениях МКОУ «Уринская ООШ» в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:

1. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих

материалов вне отведенных мест.

2. Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.

3. Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электрорубильниками.

4. Хранение взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов,

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5. Загромождение проходов и выходов.

6. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

7. Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры,

электроприборов, оргтехники.

8. Установка электророзеток, если это не обусловлено учебным процессом.

9. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

10. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это разрешения.